## п. 19, 21
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
[5 empty] | кг у. т./Гкал | [5 empty] | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
| vt |  | 0 |  | х | х | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | .1 | объем | [6 empty] | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | .2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб.
|  |  | .3 | стоимость доставки | тыс. руб.
|  |  | .4 | способ приобретения | х
[5 empty] | кг усл. топл./Гкал | [5 empty] | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
[5 empty] | кг усл. топл./Гкал | [5 empty] | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
[5 empty] | Гкал/ч | [5 empty] | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
4
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" за 2021 год, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-экономических параметрах деятельности.
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 27 | 30
|  |  | Параметры формы | [7 empty] | Описание параметров формы
|  |  | № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Прочие котельные | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная Т-6 | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная Т-15 | Вид деятельности: - Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует | Вид деятельности: - Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует
[6 empty] | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если организация сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
|  |  | 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 450340.3328 | 11314.6052 | 4320.8259 | 22688.7646 | 19752.7059 | Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере теплоснабжения.
|  |  | 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 440305.3904 | 13038.9822 | 5783.6915 | 33396.7293 | 19509.5192 | Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.
|  |  | 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 413.2931 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 211921.4597 | 6200.7406 | 1223.7802 | 0 | 0 | Указываются суммарные расходы на приобретение топлива всех видов.
3.2.0
3.2.1 | vt | О | 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 203851.7168 | 6200.7406 | 1223.7802 | 0 | 0
|  |  | 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 42382.187 | 1286.438 | 249.298 | 0 | 0 | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4.3308 | 4.3176 | 4.3912 | 0 | 0
|  |  | 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 20301.9487 | 646.4327 | 129.071 | 0 | 0
|  |  | 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов
3.2.2 | vt | О | 3.2.2 | мазут | х | х | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 8069.743 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.2.1 | объем | тонны | 387.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 20.805 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб.
|  |  | 3.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы
Добавить вид топлива
|  |  | 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 45657.1297 | 1636.7098 | 745.142 | 1591.7509 | 218.7748
|  |  | 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5.498 | 5.4691 | 6.4486 | 5.3552 | 6.1125
|  |  | 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 8304.3662 | 299.2649 | 115.5506 | 297.2349 | 35.7913
|  |  | 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5005.4841 | 132.6235 | 2.075 | 16793.6207 | 4.4207
|  |  | 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 335.5495 | 12.6163 | 0 | 950.4576 | 0
|  |  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 78579.9724 | 2713.8352 | 1686.6721 | 8220.7677 | 5859.6798
|  |  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 23639.3158 | 815.3949 | 507.4437 | 2462.4841 | 1765.5754
|  |  | 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 25219.1184 | 381.284 | 676.3004 | 555.5403 | 2799.0427
|  |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7586.7004 | 114.56 | 203.4683 | 166.4089 | 843.3773
|  |  | 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 7576.3802 | 81.615 | 160.7933 | 224.4707 | 5220.3622
|  |  | 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 11149.9642 | 231.3961 | 120.2985 | 616.6951 | 1511.9461 | Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.
|  |  | 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 7360.3392 | 231.3961 | 120.2985 | 339.6131 | 1286.8513 | Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
|  |  | 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 3789.625 | 0 | 0 | 277.082 | 225.0947 | Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
|  |  | 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.
|  |  | 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
|  |  | 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
|  |  | 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | #NAME?
[6 empty] | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | #NAME?
|  |  | 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 23221.0227 | 718.2067 | 457.718 | 1814.5333 | 1286.3401 | Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
3.15.0
|  | О | 3.15.1 | расходы на содержание автотранспортного цеха | тыс. руб. | 2828.4581 | 77.325 | 78.664 | 237.7552 | 184.2638 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
|  | О | 3.15.2 | прочие | тыс. руб. | 20392.5646 | 640.8816 | 379.054 | 1576.7781 | 1102.0763 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
Добавить прочие расходы
|  |  | 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 10034.9424 | -1724.377 | -1462.8656 | -10707.9647 | 243.1867
|  |  | 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности.
|  |  | 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 63284.533 | 72.4946 | 0 | 0 | 0 | Указывается общее изменение стоимости основных фондов.
|  |  | 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 63284.533 | 72.4946 | 0 | 0 | 0 | Указываются общее изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации.
|  |  | 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 64587.373 | 114.4216 | 0 | 0 | 0 | Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию.
|  |  | 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 1302.84 | 41.927 | 0 | 0 | 0 | Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации.
|  |  | 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=478fe4ab-a64e-450c-9525-f6acf60e8ab2 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=478fe4ab-a64e-450c-9525-f6acf60e8ab2 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=478fe4ab-a64e-450c-9525-f6acf60e8ab2 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=478fe4ab-a64e-450c-9525-f6acf60e8ab2 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=478fe4ab-a64e-450c-9525-f6acf60e8ab2 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. Регулируемыми организациями информация раскрывается в случае, если выручка от регулируемых видов деятельности превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.
|  |  | 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 282.724 | 89.98 | 1.08 | 269.36 | 0 | Указывается суммарная установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления теплоснабжения. Регулируемыми организациями указывается информация по объектам, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.
8.0
|  | О | 8.1 | Котельная Т-1 | Гкал/ч | 113.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.2 | Котельная Т-2 | Гкал/ч | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.3 | Котельная Т-3 | Гкал/ч | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.4 | Котельная Т-4 | Гкал/ч | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.5 | Котельная Т-6 | Гкал/ч | 89.98 | 89.98 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.6 | Котельная Т-8 | Гкал/ч | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.7 | Котельная Т-9 | Гкал/ч | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.8 | Котельная Т-10 | Гкал/ч | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.9 | Котельная Т-11 | Гкал/ч | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.10 | Котельная Т-13 | Гкал/ч | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.11 | Котельная Т-17 | Гкал/ч | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.12 | Котельная Т-18 | Гкал/ч | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.13 | Котельная Т-20 | Гкал/ч | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.14 | Котельная Т-21 | Гкал/ч | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.15 | Котельная Т-22 | Гкал/ч | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.16 | Котельная Т-23 | Гкал/ч | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.17 | Котельная Т-25 | Гкал/ч | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.18 | Котельная Т-26 | Гкал/ч | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.19 | Котельная Т-27 | Гкал/ч | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.20 | Котельная Т-28 | Гкал/ч | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.21 | Котельная Т-41 | Гкал/ч | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.22 | Котельная Т-43 | Гкал/ч | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 8.23 | Котельная Т-44 | Гкал/ч | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии установленная тепловая мощность по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 116.5786 | 4.0317 | 0.6704 | 28.1433 | 75.4035 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
|  |  | 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 307.3 | 9.373 | 1.681 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация тепловой энергии, выработанной в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
|  |  | 1: 10.1; 2: Объем приобретаемой тепловой энергии; 3: тыс. Гкал | Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями.
|  |  | 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 239.9 | 9.183 | 2.073 | 0 | 152.9093 | Указывается общий объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям. Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
|  |  | 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 64.649 | 8.79 | 0.577 | 0 | 0
|  |  | 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 175.251 | 0.393 | 1.496 | 0 | 152.9093
|  |  | 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 129072971.4286 | 0 | 0 | 0 | 24450285.7143
|  |  | 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 38.078 | 0 | 0 | 0 | 6.756
|  |  | 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 34.516 | 0 | 0 | 0 | 6.756 | Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
|  |  | 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 282.8229 | 6.84 | 6.85 | 20.5 | 20
|  |  | 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 63.5263 | 1.52 | 1.53 | 1.5 | 5.4
|  |  | 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 161.7 | 159.32 | 172.29 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в целом.
16.0
|  | О | 16.1 | Котельная Т-1 | кг у. т./Гкал | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.2 | Котельная Т-2 | кг у. т./Гкал | 167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.3 | Котельная Т-3 | кг у. т./Гкал | 171.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.4 | Котельная Т-4 | кг у. т./Гкал | 172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.5 | Котельная Т-6 | кг у. т./Гкал | 159.32 | 159.32 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.6 | Котельная Т-8 | кг у. т./Гкал | 159.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.7 | Котельная Т-9 | кг у. т./Гкал | 160.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.8 | Котельная Т-10 | кг у. т./Гкал | 173.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.9 | Котельная Т-11 | кг у. т./Гкал | 176.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.10 | Котельная Т-13 | кг у. т./Гкал | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.11 | Котельная Т-17 | кг у. т./Гкал | 172.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.12 | Котельная Т-18 | кг у. т./Гкал | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.13 | Котельная Т-20 | кг у. т./Гкал | 161.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.14 | Котельная Т-21 | кг у. т./Гкал | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.15 | Котельная Т-22 | кг у. т./Гкал | 180.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.16 | Котельная Т-23 | кг у. т./Гкал | 156.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.17 | Котельная Т-25 | кг у. т./Гкал | 155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.18 | Котельная Т-26 | кг у. т./Гкал | 163.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.19 | Котельная Т-27 | кг у. т./Гкал | 158.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.20 | Котельная Т-41 | кг у. т./Гкал | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.21 | Котельная Т-43 | кг у. т./Гкал | 177.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 16.22 | Котельная Т-44 | кг у. т./Гкал | 170.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии норматив удельного расхода условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 161.7 | 159.32 | 172.29 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в целом. Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
17.0
|  | О | 17.1 | Котельная Т-1 | кг усл. топл./Гкал | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.2 | Котельная Т-2 | кг усл. топл./Гкал | 167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.3 | Котельная Т-3 | кг усл. топл./Гкал | 171.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.4 | Котельная Т-4 | кг усл. топл./Гкал | 172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.5 | Котельная Т-6 | кг усл. топл./Гкал | 159.32 | 159.32 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.6 | Котельная Т-8 | кг усл. топл./Гкал | 159.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.7 | Котельная Т-9 | кг усл. топл./Гкал | 160.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.8 | Котельная Т-10 | кг усл. топл./Гкал | 173.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.9 | Котельная Т-11 | кг усл. топл./Гкал | 176.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.10 | Котельная Т-13 | кг усл. топл./Гкал | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.11 | Котельная Т-17 | кг усл. топл./Гкал | 172.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.12 | Котельная Т-18 | кг усл. топл./Гкал | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.13 | Котельная Т-20 | кг усл. топл./Гкал | 161.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.14 | Котельная Т-21 | кг усл. топл./Гкал | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.15 | Котельная Т-22 | кг усл. топл./Гкал | 180.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.16 | Котельная Т-23 | кг усл. топл./Гкал | 156.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.17 | Котельная Т-25 | кг усл. топл./Гкал | 155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.18 | Котельная Т-26 | кг усл. топл./Гкал | 163.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.19 | Котельная Т-27 | кг усл. топл./Гкал | 158.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.20 | Котельная Т-41 | кг усл. топл./Гкал | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.21 | Котельная Т-43 | кг усл. топл./Гкал | 177.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 17.22 | Котельная Т-44 | кг усл. топл./Гкал | 170.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии плановый удельный расход условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 162.2 | 159.32 | 172.29 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.
18.0
|  | О | 18.1 | Котельная Т-1 | кг усл. топл./Гкал | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.2 | Котельная Т-2 | кг усл. топл./Гкал | 167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.3 | Котельная Т-3 | кг усл. топл./Гкал | 171.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.4 | Котельная Т-4 | кг усл. топл./Гкал | 172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.5 | Котельная Т-6 | кг усл. топл./Гкал | 159.32 | 159.32 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.6 | Котельная Т-8 | кг усл. топл./Гкал | 159.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.7 | Котельная Т-9 | кг усл. топл./Гкал | 160.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.8 | Котельная Т-10 | кг усл. топл./Гкал | 173.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.9 | Котельная Т-11 | кг усл. топл./Гкал | 176.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.10 | Котельная Т-13 | кг усл. топл./Гкал | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.11 | Котельная Т-17 | кг усл. топл./Гкал | 172.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.12 | Котельная Т-18 | кг усл. топл./Гкал | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.13 | Котельная Т-20 | кг усл. топл./Гкал | 161.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.14 | Котельная Т-21 | кг усл. топл./Гкал | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.15 | Котельная Т-22 | кг усл. топл./Гкал | 180.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.16 | Котельная Т-23 | кг усл. топл./Гкал | 156.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.17 | Котельная Т-25 | кг усл. топл./Гкал | 155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.18 | Котельная Т-26 | кг усл. топл./Гкал | 163.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.19 | Котельная Т-27 | кг усл. топл./Гкал | 158.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.20 | Котельная Т-28 | кг усл. топл./Гкал | 163.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.21 | Котельная Т-41 | кг усл. топл./Гкал | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.22 | Котельная Т-43 | кг усл. топл./Гкал | 177.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 18.23 | Котельная Т-44 | кг усл. топл./Гкал | 170.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии фактический удельный расход условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0.034339 | 0.032422 | 0.055456 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности.
|  |  | 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 3.995 | 1.8535 | 24.381 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности.
|  |  | 1: 21; 2: Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:; 3: x | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1: 21.1; 2: Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения; 3: x | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1: 21.2; 2: Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения; 3: x | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1 | Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 11.2, 13 – 15, 17 – 21.2 формы.
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 8.1, 10, 13 – 15, 17 – 18.1, 21 – 21.2 формы.
Инвестиционная программа, утвержденная в установленном порядке отсутствует.

## п.20
|  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 5
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"
|  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 27 |  | 30
Параметры формы | [12 empty] | Описание параметров формы
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Прочие котельные |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная Т-6 |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная Т-15 |  | Вид деятельности: - Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |  | Вид деятельности: - Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует
|  |  | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2
1 | Количество аварий на тепловых сетях | ед. на км | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается количество любых нарушений на тепловых сетях в расчете на один километр трубопровода.
2 | Количество аварий на источниках тепловой энергии | ед. на источник | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается количество любых нарушений на источниках тепловой энергии
3 | Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | х | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | В колонке «Ссылка на документ» указывается материал в виде ссылки на документ, содержащий информацию об установленных показателях надежности и качества, предварительно загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС. В случае, если показатели надежности и качества не утверждены в колонке «Информация» указывается «Не утверждены». Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
4 | Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Информация в строках 4.1 - 4.3 указывается в случае, если организация имеет статус единой теплоснабжающей организации.
4.1 | количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров, | шт.
4.2 | средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн.
4.3 | совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб.
5 | Доля числа исполненных в срок договоров о подключении | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении). Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
1 | Едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения указывается информация об основных потребительских
характеристиках товаров и услуг, поставляемых и оказываемых этими организациями в ценовых зонах теплоснабжения.