## п.19, 21
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | тыс. руб. | [7 empty] | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
[5 empty] | кг у. т./Гкал | [7 empty] | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
| vt |  | 0 |  | х | [7 empty] | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно. | bar: 4 to 10
|  |  |  | общая стоимость |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | .1 | объем | [8 empty] | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | .2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб.
|  |  | .3 | стоимость доставки | тыс. руб.
|  |  | .4 | способ приобретения | х
[5 empty] | кг усл. топл./Гкал | [7 empty] | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
[5 empty] | кг усл. топл./Гкал | [7 empty] | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
[5 empty] | Гкал/ч | [7 empty] | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
4
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" за 2022 год, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-экономических параметрах деятельности.
[6 empty] | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 34
|  |  | Параметры формы | [9 empty] | Описание параметров формы
|  |  | № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Прочие | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная № Т-6-коллекторы | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная №Т-12 | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная № Т-15 | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная №Т-29 | Вид деятельности: - Производство. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует | Вид деятельности: - Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Тепловые сети предприятия, через которые оказываются услуги ООО "Астраханские тепловые сети"
[6 empty] | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 16.03.2023 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если организация сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
|  |  | 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 429342.6331 | 11321.0368 | 609.5258 | 3911.0034 | 75.8259 | 24299.627 | 21048.9316 | Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере теплоснабжения.
|  |  | 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 449540.4981 | 12722.1782 | 2389.8496 | 5870.0839 | 803.3048 | 37825.544 | 19228.6883 | Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.
|  |  | 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 405.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 207612.8066 | 6098.0022 | 306.7419 | 1381.2663 | 305.5773 | 0 | 0 | Указываются суммарные расходы на приобретение топлива всех видов.
3.2.0
3.2.1 | vt | О | 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 198442.3516 | 6098.0022 | 306.7419 | 1381.2663 | 305.5773 | 0 | 0
|  |  | 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 39494.699 | 1206.965 | 60.603 | 268.955 | 56.1298 |  |  | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4.5367 | 4.536 | 4.5375 | 4.5962 | 4.7498
|  |  | 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 19267.4869 | 623.1691 | 31.7559 | 145.1015 | 38.9725
|  |  | 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов
3.2.2 | vt | О | 3.2.2 | мазут | х | х | х | х | х | х | х | х | В колонке «Наименование параметра» указывается вид приобретаемого топлива. Если приобретается несколько видов топлива, то информация по каждому из них указывается отдельно.
|  |  |  | общая стоимость |  | 9170.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.2.1 | объем | тонны | 310.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В колонке «Единица измерения» указываются единицы измерения объема приобретаемого топлива. В колонке «Информация» указывается величина объема приобретаемого топлива.
|  |  | 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 29.5435 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб.
|  |  | 3.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы
Добавить вид топлива
|  |  | 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 45760.2285 | 1503.0229 | 39.486 | 636.5508 | 62.5864 | 1611.7919 | 205.3156
|  |  | 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5.7424 | 5.5733 | 6.6127 | 6.5751 | 5.7352 | 5.5357 | 6.3213
|  |  | 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 7968.8075 | 269.6829 | 5.9712 | 96.8118 | 10.9127 | 291.1643 | 32.48
|  |  | 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 7053.9802 | 85.534 | 6.3958 | 2.7824 | 0.00175 | 16990.0615 | 2.3166
|  |  | 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 399.8075 | 15.1995 | 0 | 0 | 0 | 1380.8052 | 0
|  |  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 87955.8669 | 2401.0197 | 995.8191 | 1833.9358 | 4.9431 | 11485.6601 | 5676.0365
|  |  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 26443.775 | 719.8982 | 300.2662 | 551.8938 | 1.4336 | 3435.8245 | 1705.1654
|  |  | 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 28164.2505 | 774.6919 | 399.2769 | 735.3555 | 0 | 776.1741 | 2351.6319
|  |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8467.5318 | 232.276 | 120.3927 | 221.2936 | 0 | 232.185 | 706.4651
|  |  | 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 9575.6989 | 69.67 | 77.9358 | 162.8553 | 383.3436 | 256.5286 | 5517.1978
|  |  | 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8622.5352 | 248.5156 | 3.4418 | 3.5817 | 0 | 104.2743 | 1765.2627 | Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.
|  |  | 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 6613.1437 | 173.4339 | 3.4418 | 3.5817 | 0 | 104.2743 | 208.1061 | Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
|  |  | 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 2009.3915 | 75.0817 | 0 | 3.5817 | 0 | 0 | 1557.1565 | Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
|  |  | 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.
|  |  | 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
|  |  | 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
|  |  | 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | #NAME?
[6 empty] | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | #NAME?
|  |  | 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 19078.7439 | 574.3481 | 140.0934 | 340.5688 | 45.4191 | 1552.2388 | 1299.2967 | Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
3.15.0
|  | О | 3.15.1 | расходы на содержание автотранспортного цеха | тыс. руб. | 2921.0262 | 73.2519 | 52.2469 | 84.1653 | 0 | 321.5537 | 155.7553 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
|  | О | 3.15.2 | прочие | тыс. руб. | 16005.7791 | 501.0963 | 87.8465 | 256.4034 | 45.4191 | 1230.6851 | 1126.5414 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
|  | О | 1: 3.15.3; 2: Услуги по передаче тепловой энергии ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России; 3: тыс. руб.; 4: 96.587 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
|  | О | 1: 3.15.4; 2: Монтаж/демонтаж оборудования; 3: тыс. руб.; 4: 55.3517 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
|  | О | 1: 3.15.5; 2: Расходы на приобретение малоценных ОС; 3: тыс. руб.; 10: 17 | Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения.
Добавить прочие расходы
|  |  | 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -20197.865 | -1401.1425 | -1780.3238 | -1959.0805 | -727.4789 | -13525.917 | 1820.2434
|  |  | 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности.
|  |  | 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 30878.4523 | 59 | 0 | -295 | 0 | -1244.0122 | 0 | Указывается общее изменение стоимости основных фондов.
|  |  | 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 30878.4523 | 59 | 0 | -295 | 0 | -1244.0122 | 0 | Указываются общее изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации.
|  |  | 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 56046.5924 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию.
|  |  | 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 25168.1401 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1244.0122 | 0 | Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации.
|  |  | 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e7589666-ff50-44e4-88f9-89ec30a20c2f | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. Регулируемыми организациями информация раскрывается в случае, если выручка от регулируемых видов деятельности превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.
|  |  | 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 282.726 | 89.98 | 0.49 | 1.08 | 1.26 | 0 | 0 | Указывается суммарная установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления теплоснабжения. Регулируемыми организациями указывается информация по объектам, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.
8.0
|  | О | 1: 8.1; 2: Т–1; 3: Гкал/ч; 4: 113.66 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.2; 2: Т–2; 3: Гкал/ч; 4: 22.64 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.3; 2: Т–3; 3: Гкал/ч; 4: 3.98 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.4; 2: Т–4; 3: Гкал/ч; 4: 5.32 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.5; 2: Т–6; 3: Гкал/ч; 4: 89.98; 5: 89.98 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.6; 2: Т–8; 3: Гкал/ч; 4: 6.45 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.7; 2: Т–9; 3: Гкал/ч; 4: 4.33 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.8; 2: Т–10; 3: Гкал/ч; 4: 5.16 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.9; 2: Т–11; 3: Гкал/ч; 4: 2.01 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.10; 2: Т–12; 3: Гкал/ч; 6: 0.49 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.11; 2: Т–13; 3: Гкал/ч; 4: 0.22 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.12; 2: Т–15; 3: Гкал/ч; 7: 1.08 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.13; 2: Т–17; 3: Гкал/ч; 4: 1.5 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.14; 2: Т–18; 3: Гкал/ч; 4: 0.054 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.15; 2: Т–20; 3: Гкал/ч; 4: 1.72 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.16; 2: Т–21; 3: Гкал/ч; 4: 1.72 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.17; 2: Т–22; 3: Гкал/ч; 4: 0.172 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.18; 2: Т–23; 3: Гкал/ч; 4: 3.44 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.19; 2: Т–25; 3: Гкал/ч; 4: 0.52 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.20; 2: Т–26; 3: Гкал/ч; 4: 0.95 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.21; 2: Т–27; 3: Гкал/ч; 4: 3.32 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.22; 2: Т–28; 3: Гкал/ч; 4: 1.03 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.23; 2: Т–29; 3: Гкал/ч; 8: 1.26 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.24; 2: Т–41; 3: Гкал/ч; 4: 0.76 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.25; 2: Т–43; 3: Гкал/ч; 4: 0.47 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 8.26; 2: Т–44; 3: Гкал/ч; 4: 13.32 | Указывается установленная тепловая мощность для источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии установленная тепловая мощность по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 115.5937 | 4.016 | 0.4278 | 0.6704 | 0.6109 | 29.9504 | 110.9239 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
|  |  | 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 285.104 | 8.782 | 0.465 | 1.808 | 0.4 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация тепловой энергии, выработанной в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
|  |  | 1: 10.1; 2: Объем приобретаемой тепловой энергии; 3: тыс. Гкал | Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями.
|  |  | 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 219.544 | 8.338 | 0.349 | 1.947 | 0.495 | 0 | 0 | Указывается общий объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям. Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
|  |  | 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 57.054 | 7.765 | 0 | 0.566 | 0.03 | 0 | 0
|  |  | 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 8.521 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 162.49 | 0.573 | 0.349 | 1.381 | 0.465 | 0 | 0
|  |  | 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 129072971.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 40.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.608 | Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
|  |  | 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 271.0127 | 7.0477 | 5.2397 | 7.0464 | 1.7664 | 21 | 22.6438
|  |  | 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 63.2177 | 1.6457 | 1.2182 | 1.6481 | 0.40245 | 1.5 | 7.0435
|  |  | 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 162.24 | 159.32 | 153.54 | 172.29 | 172.43 | 0 | 0 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в целом.
16.0
|  | О | 1: 16.1; 2: Т–1; 3: кг у. т./Гкал; 4: 158 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.2; 2: Т–2; 3: кг у. т./Гкал; 4: 167.61 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.3; 2: Т–3; 3: кг у. т./Гкал; 4: 171.13 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.4; 2: Т–4; 3: кг у. т./Гкал; 4: 172.82 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.5; 2: Т–6; 3: кг у. т./Гкал; 4: 159.32; 5: 159.32 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.6; 2: Т–8; 3: кг у. т./Гкал; 4: 159.08 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.7; 2: Т–9; 3: кг у. т./Гкал; 4: 160.07 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.8; 2: Т–10; 3: кг у. т./Гкал; 4: 173.23 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.9; 2: Т–11; 3: кг у. т./Гкал; 4: 176.62 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.10; 2: Т–12; 3: кг у. т./Гкал; 6: 153.54 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.11; 2: Т–13; 3: кг у. т./Гкал; 4: 153.54 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.12; 2: Т–15; 3: кг у. т./Гкал; 7: 172.29 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.13; 2: Т–17; 3: кг у. т./Гкал; 4: 172.42 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.14; 2: Т–18; 3: кг у. т./Гкал; 4: 181.3 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.15; 2: Т–20; 3: кг у. т./Гкал; 4: 161.03 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.16; 2: Т–21; 3: кг у. т./Гкал; 4: 162.9 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.17; 2: Т–22; 3: кг у. т./Гкал; 4: 180.13 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.18; 2: Т–23; 3: кг у. т./Гкал; 4: 156.62 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.19; 2: Т–25; 3: кг у. т./Гкал; 4: 155.28 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.20; 2: Т–26; 3: кг у. т./Гкал; 4: 163.83 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.21; 2: Т–27; 3: кг у. т./Гкал; 4: 158.56 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.22; 2: Т–28; 3: кг у. т./Гкал; 4: 177.62 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.23; 2: Т–29; 3: кг у. т./Гкал; 8: 172.43 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.24; 2: Т–41; 3: кг у. т./Гкал; 4: 177.7 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.25; 2: Т–43; 3: кг у. т./Гкал; 4: 177.43 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 16.26; 2: Т–44; 3: кг у. т./Гкал; 4: 170.78 | Указывается норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии норматив удельного расхода условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 162.24 | 159.32 | 153.54 | 172.29 | 172.43 | 0 | 0 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в целом. Информация указывается только едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
17.0
|  | О | 1: 17.1; 2: Т–1; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 158 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.2; 2: Т–2; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 167.61 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.3; 2: Т–3; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 171.13 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.4; 2: Т–4; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 172.82 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.5; 2: Т–6; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 159.32; 5: 159.32 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.6; 2: Т–8; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 159.08 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.7; 2: Т–9; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 160.07 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.8; 2: Т–10; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 173.23 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.9; 2: Т–11; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 176.62 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.10; 2: Т–12; 3: кг усл. топл./Гкал; 6: 153.54 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.11; 2: Т–13; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 153.54 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.12; 2: Т–15; 3: кг усл. топл./Гкал; 7: 172.29 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.13; 2: Т–17; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 172.42 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.14; 2: Т–18; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 181.3 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.15; 2: Т–20; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 161.03 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.16; 2: Т–21; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 162.9 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.17; 2: Т–22; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 180.13 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.18; 2: Т–23; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 156.62 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.19; 2: Т–25; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 155.28 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.20; 2: Т–26; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 163.83 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.21; 2: Т–27; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 158.56 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.22; 2: Т–28; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 177.62 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.23; 2: Т–29; 3: кг усл. топл./Гкал; 8: 172.43 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.24; 2: Т–41; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 177.7 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.25; 2: Т–43; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 177.43 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 17.26; 2: Т–44; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 170.78 | Указывается плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии плановый удельный расход условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 162.24 | 159.32 | 153.54 | 172.29 | 172.43 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.
18.0
|  | О | 1: 18.1; 2: Т–1; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 158 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.2; 2: Т–2; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 167.61 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.3; 2: Т–3; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 171.13 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.4; 2: Т–4; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 172.82 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.5; 2: Т–6; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 159.32; 5: 159.32 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.6; 2: Т–8; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 159.08 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.7; 2: Т–9; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 160.07 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.8; 2: Т–10; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 173.23 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.9; 2: Т–11; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 176.62 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.10; 2: Т–12; 3: кг усл. топл./Гкал; 6: 153.54 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.11; 2: Т–13; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 153.54 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.12; 2: Т–15; 3: кг усл. топл./Гкал; 7: 172.29 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.13; 2: Т–17; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 172.42 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.14; 2: Т–18; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 181.3 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.15; 2: Т–20; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 161.03 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.16; 2: Т–21; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 162.9 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.17; 2: Т–22; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 180.13 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.18; 2: Т–23; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 156.62 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.19; 2: Т–25; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 155.28 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.20; 2: Т–26; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 163.83 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.21; 2: Т–27; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 158.56 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.22; 2: Т–28; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 177.62 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.23; 2: Т–29; 3: кг усл. топл./Гкал; 8: 172.43 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.24; 2: Т–41; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 177.7 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.25; 2: Т–43; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 177.43 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  | О | 1: 18.26; 2: Т–44; 3: кг усл. топл./Гкал; 4: 170.78 | Указывается фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии.
|  |  | 2: Добавить источник тепловой энергии | В случае наличия нескольких источников тепловой энергии фактический удельный расход условного топлива по каждому из них указывается в отдельных строках.
|  |  | 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0.028 | 0.031 | 0.013 | 0.053 | 0.027 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности.
|  |  | 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 3.52 | 1.2 | 0.27 | 3.24 | 1.77 | 0 | 0 | Регулируемыми организациями указывается информация по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности.
|  |  | 1: 21; 2: Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:; 3: x | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1: 21.1; 2: Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения; 3: x | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1: 21.2; 2: Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения; 3: x | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
|  |  | 1 | Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 11.2, 13 – 15, 17 – 21.2 формы.
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 8.1, 10, 13 – 15, 17 – 18.1, 21 – 21.2 формы.
[6 empty] | WARNING | WARNING | WARNING | WARNING | WARNING | WARNING | WARNING
Note on G25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on H25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on I25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on J25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on K25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on L25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on M25: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке

## п.20
|  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 5
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"
|  |  | 22 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 31 |  | 34
Параметры формы | [16 empty] | Описание параметров формы
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Прочие |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная № Т-6-коллекторы |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная №Т-12 |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная № Т-15 |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Котельная №Т-29 |  | Вид деятельности: - Производство. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |  | Вид деятельности: - Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Тепловые сети предприятия, через которые оказываются услуги ООО "Астраханские тепловые сети"
|  |  | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ | Информация | Ссылка на документ
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
1 | Количество аварий на тепловых сетях | ед. на км | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается количество любых нарушений на тепловых сетях в расчете на один километр трубопровода.
2 | Количество аварий на источниках тепловой энергии | ед. на источник | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается количество любых нарушений на источниках тепловой энергии
3 | Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | х | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | Не утверждены |  | В колонке «Ссылка на документ» указывается материал в виде ссылки на документ, содержащий информацию об установленных показателях надежности и качества, предварительно загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС. В случае, если показатели надежности и качества не утверждены в колонке «Информация» указывается «Не утверждены». Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
4 | Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Информация в строках 4.1 - 4.3 указывается в случае, если организация имеет статус единой теплоснабжающей организации.
4.1 | количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров, | шт.
4.2 | средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн.
4.3 | совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб.
5 | Доля числа исполненных в срок договоров о подключении | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении). Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 14 |  | 14 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
1 | Едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения указывается информация об основных потребительских
характеристиках товаров и услуг, поставляемых и оказываемых этими организациями в ценовых зонах теплоснабжения.
Note on G8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on I8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on K8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on M8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on O8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on Q8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке
Note on S8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке